附件：

1、工程地点：厦门市海沧区新阳工业区。

2、投标报价报方式：报单价（本项目开具税率为17%的增值税专用发票）。

3、承包方式：包工包料。

4、修复时间：接到通知后24小时内到达施工现场，并尽快予以修复。

5、施工及验收标准：

《工业设备和及管道绝热工程施工规范》 GB50126-2008；

《工业设备和及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010。

6、投标人保证提供符合工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

7、投标人供货范围内的材料供货时必须出示相关性能数据表，并经有资质的检验单位检验。外购产品随货到达时必须出示产品合格证。

8、付款方式及工程结算：工程竣工并经验收合格，以双方确认的工程量为依据，结合工程单价进行结算，招标方收到全额发票后7个工作日内支付至结算价的90%，剩余款项待一年质保期满后无息付清。

9、招标文件报价按以下表格填写：

| 序号 | 项 目 | 单 价/㎡ | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合硅酸铝针刺毯50mm |  | 密度115±10 kg/m³ |
| 2 | 复合硅酸铝针刺毯100mm |  | 密度115±10 kg/m³ |
| 3 | 复合硅酸铝针刺毯150mm |  | 密度115±10 kg/m³ |
| 4 | 复合硅酸铝针刺毯200mm |  | 密度115±10 kg/m³ |
| 5 | 岩棉管壳100mm |  | 密度100±10 kg/m³ |
| 6 | 岩棉管壳150mm |  | 密度100±10 kg/m³ |
| 7 | 岩棉管壳200mm |  | 密度100±10 kg/m³ |
| 8 | 高温玻璃棉100mm |  | 密度48 kg/m³ |
| 9 | 高温玻璃棉200mm |  | 密度48 kg/m³ |
| 10 | 铁丝网 |  |  |
| 11 | 两布三油 |  |  |
| 12 | 珍珠岩抹面 |  | 厚度7mm |
| 13 | 铝皮（厚度0.5mm） |  | 新材料/利用旧材料 |
| 14 | 彩钢板（厚度0.5mm） |  | 新材料/利用旧材料 |
| 15 | 保温工程配套脚手架 |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

法定代表人或授权代表联系电话：

厦门国贸中顺环保能源股份有限公司

2017年5月25日