厦门海发环保能源股份有限公司

氨水招标公告

我司根据两家热电事业部（新阳事业部、同集事业部）生产需求，现进行2020年4月-2020年9月生产用氨水的采购招标，具体招标内容如下：

一、招标单位：厦门海发环保能源股份有限公司。

二、招标货物名称、数量、供货时间及其他要求：

1、名称、数量和供货时间：

| 物品名称 | 规格 |  | 事业部 |  | 需求数量 |  | 供货要求 |  | 供货时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨水 |  | 体氨（NH3）含量≥20%、外观无色透明或带微黄色液体、色度≤80号、残渣含量≤0.3g/L、硫化物≤2.0%、氯化物≤1.0% |  | 新阳热电 （标的一） |  | 800吨 |  | 分批次供应、每批次约15吨 |  | 2020年4月1日~2020年9月30日 |
|  |  |  |  | 同集热电 （标的二） |  | 400吨 |  | 分批次供应、每批次约15吨 |  | 2020年4月1日~2020年9月30日 |

以上具体供货时间以需方提前三日通知为准，分批次供应,按月结算。供货地址:新阳事业部(厦门市海沧区阳光西路288号)、同集事业部（厦门市同安区美禾三路399号）

3、运输方式及要求：专用汽车运输，到厂后送达我方指定位置，运输费和装卸费由供方承担。

三、验收方式：

1、数量验收：以我司热电厂内电子汽车衡的计量数据为准，并作为结算依据。

2、质量验收：需适合我司环保脱硝使用，由我司按照现有的设备对所取样品进行化验，并以化验结果作为结算依据。

四、违约责任

1、若供货产品品质每低于要求的1%，将扣除该批次金额的5%。

2、若供货产品品质低于要求的1.1%~2.9%，将扣除该批次金额的10%。

3、若供货产品品质低于要求的3%~4.9%，将扣除该批次金额的50%。

4、若供货产品品质低于要求的5%，我司将无偿使用该批次产品。

5、若供方故意造假或NH3<15%的，需方有权终止合同；若供方造假对我司生产造成影响的，供方须赔偿需方因此造成的损失。

五、中标条件：以低价为中标单位（未中标单位的相关材料不予退还）。

六、投标保证金及缴款注意事项：

1、供应商投标前须缴纳投标保证金每标的各人民币壹万元整（￥10000.00）。若中标，该部分保证金将自动转为合同履约金；若供应商未能履行投标承诺，我司将不予退还该部分保证金，中标单位各自与两家企业签订购销合同单独结算。若未中标，我司将在开标后10个工作日内无息退还该部分保证金。

2、不接受现场缴款，只能到银行以现金或转账方式缴款。

3、以现金方式缴款时,请在现金缴款单“款项来源”一栏中写“氨水（同集、新阳）投标保证金”，在现金缴款单背面注明退还投标保证金时投标人收款的银行账号和开户行。

4、我司原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为投标单位缴交保证金的，经我司同意后，需投标单位提供书面说明，并加盖公章。

5、投标保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

账号：35101561001052501775

开户行：中国建设银行厦门市分行厦禾支行

注意：全部标的的投标保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

6、投标保证金缴交截止时间：2020年3月17日9：30。

七、投标文件格式：见附件。

八、投标截止时间：2020年3 月17日9：30前。

九、投标地点：海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司办公楼4F，企管部。

十、开标时间及地点：2020年3月17日上午9：30，厦门海发环保能源股份有限公司2F会议室。

十一、二次询价：我司开标小组将对报价最低的前三家供应商进行现场电话再询（压）价，相同条件下报价最低的供应商为第一中标候选人。

十二、联系人：陈  焰（联系电话：0592-6807511）

陈何英（联系电话：0592-7396211）

十三、监督电话：0592-6800131，邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年2月 26日

附件一：

投 标 报 价 书

报价时间：    年   月   日

| 项 目 名 称 | 一票含税（13%）到场价（元/吨) |  | 供货日期（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新阳热电 （标的一） | 同集热电 （标的二） |  |  |
| 氨水≥20% |  |  |  |  |
| 以上单价含13%增值税，含运费、装卸费。供货时间：2020年4月1日～2020年9月30日 |  |  |  |  |
| 备注： 一、投标保证金每标的各人民币壹万元整（￥10000.00） 二、投标需提供材料（复印件加盖公章）：企业营业执照、危险化学品经营许可证、法定代表人身份证或法人授权书。 三、所投递材料需密封并在封口处加盖公章，封面注明投标项目名称。 四、若国家税率调整，价格作相应调整。 五、1、若供货产品品质每低于要求的1%，将扣除该批次金额的5%。 2、若供货产品品质低于要求的1.1%~2.9%，将扣除该批次金额的10%。 3、若供货产品品质低于要求的3%~4.9%，将扣除该批次金额的50%。 4、若供货产品品质低于要求的5%，我司将无偿使用该批次产品。 5、若供方故意造假或NH3＜15%的，需方有权终止合同；若供方造假对我司生产造成影响的，供方须赔偿需方因此造成的损失。 六、二次询价：我司开标小组将对报价最低的前三家供应商进行现场电话再询（压）价，相同条件下报价最低的供应商为第一中标候选人。 |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人签字或盖章/授权代表签字：

法定代表人或授权代表联系电话：

附件二

法人授权委托书

授权声明：      （投标单位）授权    （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与（投标项目）项目的投标，该代理人在投标及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

授权有效期限至：